## Sheet1
Week2
Pedestal Run #	Led	Data	Position Ruler [cm]	Voltage [V]	5-Layer angle [deg]	6-Layer angle [deg]	5Layer-Mirror	6Layer-Mirror	N Event	Comments	Led gain file created?
1414619018	1414619056	1414619077	-5	62.85	0	0	yes	yes	50000	holdDelayTime =7	yes
		1414619797	-5	62.85	0	0	yes	yes	50000		yes
1414620067	1414620100	1414620123	-5	62.85	0	0	yes	yes	50000	holdDelayTime =5	yes
1414620881	1414620909	1414620931	-5	62.85	0	0	yes	yes			yes
			-5		0	0	yes	yes			yes
			-5		0	0	yes	yes			yes
			-5		0	0	yes	yes			yes
1414621682	1414621701	1414621724	-5	62.85	0	0	yes	yes		holdDelayTime = 1	yes
1414622589	1414622618	1414622639	-5	62.85	0	0	yes	yes	50000	holdDelayTime = 13	yes
1414623213	1414623231	1414623256	-5	62.85	0	0	yes	yes	50000	delayHoldTime=9	yes
1414627803	1414627820	1414627849	-5	62.85	0	0	yes	yes	50000	delayHoldTime =3	yes
1414628919	1414628936	1414628952	-5	62.85	0	0	yes	yes	50000	delayHoldtime=6	yes
		1414629312	-5	62.85	0	0	yes	yes	50000		yes
		1414629522	-5		0	0	yes	yes	50000		yes
1414634301	1414634319	1414634337	195	62.85	0	0	yes	yes	50000	shutter not fully open	yes
		1414634634	195	62.85	0	0	yes	yes	50000		yes
		1414634795	195	62.85	0	0	yes	yes	50000		yes
		1414634948	195	62.85	0	0	yes	yes	50000		yes
		1414635114	195	62.85	0	0	yes	yes	50000		yes
		1414635381	195	62.85	0	0	yes	yes	50000		yes
		1414635548	195	62.85	0	0	yes	yes	50000		yes
		1414635719	195	62.85	0	0	yes	yes	50000		yes
		1414635891	195	62.85	0	0	yes	yes	50000		yes
		1414636050	195	62.85	0	0	yes	yes	50000		yes
1414636235	1414636266	1414636291	195	62.85	0	0	yes	yes	50000		yes
		1414636444	195	62.85	0	0	yes	yes	50000		yes
		1414636607	195	62.85	0	0	yes	yes	50000		yes
		1414636769	195	62.85	0	0	yes	yes	50000		yes
		1414636933	195	62.85	0	0	yes	yes	50000		yes
		1414637104	195	62.85	0	0	yes	yes	50000		yes
		1414637267	195	62.85	0	0	yes	yes	50000		yes
		1414637437	195	62.85	0	0	yes	yes	50000		yes
		1414637610	195	62.85	0	0	yes	yes	50000		yes
		1414637774	195	62.85	0	0	yes	yes	50000		yes
		1414637953	195	62.85	0	0	yes	yes	50000		yes
1414637953	1414638188	1414638207	195	62.85	0	0	yes	yes	50000		yes
		1414638383	195	62.85	0	0	yes	yes	50000		yes
		1414638573	195	62.85	0	0	yes	yes	50000		yes
		1414638779	195	62.85	0	0	yes	yes	50000		yes
		1414638944	195	62.85	0	0	yes	yes	50000		yes
		1414639186	195	62.85	0	0	yes	yes	50000		yes
		1414639355	195	62.85	0	0	yes	yes	50000		yes
		1414639540	195	62.85	0	0	yes	yes	50000		yes
		1414639719	195	62.85	0	0	yes	yes	50000		yes
		1414639898	195	62.85	0	0	yes	yes	50000		yes
1414640097	1414640116	1414640138	195	62.85	0	0	yes	yes	50000		yes
		1414640369	195	62.85	0	0	yes	yes	50000		yes
		1414640544	195	62.85	0	0	yes	yes	50000		yes
		1414640737	195	62.85	0	0	yes	yes	50000		yes
		1414640905	195	62.85	0	0	yes	yes	50000		yes
		1414641085	195	62.85	0	0	yes	yes	50000		yes
		1414641279	195	62.85	0	0	yes	yes	50000		yes
		1414641504	195	62.85	0	0	yes	yes	50000		yes
		1414641733	195	62.85	0	0	yes	yes	50000		yes
1414642997	1414643013	1414643033	75	62.85	0	0	yes	yes	50000		yes
		1414643211	75	62.85	0	0	yes	yes	50000		yes
		1414643388	75	62.85	0	0	yes	yes	50000		yes
		1414643715	75	62.85	0	0	yes	yes	50000		yes
		1414643919	75	62.85	0	0	yes	yes	50000		yes
		1414644109	75	62.85	0	0	yes	yes	50000		yes
		1414644310	75	62.85	0	0	yes	yes	26784	beam lost	yes
		1414644512	75	62.85	0	0	yes	yes	10670	unstable beam and no beam	yes
1414658138	1414658176	1414658275	75	62.85	0	0	yes	yes	50000	beam back. Corrected tilt of 5-layer module between mirror and sipm	yes
		1414658481	75	62.85	0	0	yes	yes	50000		yes
		1414658696	75	62.85	0	0	yes	yes	50000		yes
		1414658888	75	62.85	0	0	yes	yes	50000		yes
		1414659109	75	62.85	0	0	yes	yes	16692	no beam for 1 hour. CPS access.stopped run	yes
1414666904	1414666923	1414666936	115	62.85	0	0	yes	yes	50000	beam unstable	yes
		1414667751	115	62.85	0	0	yes	yes	50000	beam unstable	yes
		1414668057	115	62.85	0	0	yes	yes	50000	beam unstable	yes
		1414668286	115	62.85	0	0	yes	yes	50000	beam unstable	yes
		1414668533	115	62.85	0	0	yes	yes	50000	beam unstable	yes
1414669055	1414669069	1414669087	115	62.85	0	0	yes	yes	50000	beam unstable	yes
		1414669334	115	62.85	0	0	yes	yes	50000	beam unstable	yes
		1414669525	115	62.85	0	0	yes	yes	50000	beam unstable	yes
		1414669728	115	62.85	0	0	yes	yes	50000	beam unstable	yes
		1414670028	115	62.85	0	0	yes	yes	50000	beam unstable	yes
		1414670431	115	62.85	0	0	yes	yes	50000	beam unstable	yes
		1414670639	115	62.85	0	0	yes	yes	50000	beam unstable	yes
		1414670851	115	62.85	0	0	yes	yes	50000	beam unstable	yes
1414671099	1414671139	1414671170	115	62.85	0	0	yes	yes	50000	beam unstable	yes
		1414671367	115	62.85	0	0	yes	yes	50000	beam unstable	yes
		1414671779	115	62.85	0	0	yes	yes	50000	beam unstable	yes
		1414671988	115	62.85	0	0	yes	yes	50000	beam unstable	yes
		1414672190	115	62.85	0	0	yes	yes	50000	beam unstable	yes
		1414672399	115	62.85	0	0	yes	yes	50000	beam unstable	yes
		1414672610	115	62.85	0	0	yes	yes	50000	beam unstable	yes
		1414672809	115	62.85	0	0	yes	yes	50000		yes
1414673057	1414673080	1414673121	115	62.85	0	0	yes	yes	14948		yes
1414686077	1414686128	1414686171	35	62.85	0	0	yes	yes	50000	beam is good	yes
		1414686370	35	62.85	0	0	yes	yes	50000		yes
		1414686588	35	62.85	0	0	yes	yes	50000		yes
		1414686840	35	62.85	0	0	yes	yes	50000		yes
		1414687039	35	62.85	0	0	yes	yes	50000		yes
		1414687236	35	62.85	0	0	yes	yes	50000		yes
		1414687485	35	62.85	0	0	yes	yes	50000		yes
1414688102	1414688147	1414688171	35	62.85	0	0	yes	yes	50000		yes
		1414688437	35	62.85	0	0	yes	yes	50000		yes
		1414688691	35	62.85	0	0	yes	yes	50000		yes
		1414688961	35	62.85	0	0	yes	yes	50000		yes
		1414689225	35	62.85	0	0	yes	yes	50000		yes
		1414689499	35	62.85	0	0	yes	yes	50000		yes
		1414689712	35	62.85	0	0	yes	yes	50000		yes
1414689999	1414690021	1414690047	35	62.85	0	0	yes	yes	50000		yes
		1414690468	35	62.85	0	0	yes	yes	50000		yes
		1414690774	35	62.85	0	0	yes	yes	50000		yes
		1414691063	35	62.85	0	0	yes	yes	50000		yes
		1414691473	35	62.85	0	0	yes	yes	50000		yes
		1414691718	35	62.85	0	0	yes	yes	50000		yes
1414692056	1414692075	1414692095	35	62.85	0	0	yes	yes	50000		yes
		1414692316	35	62.85	0	0	yes	yes	50000		yes
		1414692557	35	62.85	0	0	yes	yes	50000		yes
		1414692873	35	62.85	0	0	yes	yes	50000		yes
		1414693169	35	62.85	0	0	yes	yes	50000		yes
		1414693522	35	62.85	0	0	yes	yes	50000		yes
		1414693760	35	62.85	0	0	yes	yes	50000		yes
1414694905	1414694924	1414695088	155	62.85	0	0	yes	yes	50000		yes
		1414695388	155	62.85	0	0	yes	yes	50000		yes
		1414695663	155	62.85	0	0	yes	yes	50000		yes
		1414695869	155	62.85	0	0	yes	yes	50000		yes
		1414696456	155	62.85	0	0	yes	yes	50000		yes
		1414696669	155	62.85	0	0	yes	yes	50000		yes
1414696941	1414696959	1414696979	155	62.85	0	0	yes	yes	50000		yes
		1414697250	155	62.85	0	0	yes	yes	50000		yes
		1414697554	155	62.85	0	0	yes	yes	50000		yes
		1414697810	155	62.85	0	0	yes	yes	50000		yes
		1414698007	155	62.85	0	0	yes	yes	50000		yes
		1414698246	155	62.85	0	0	yes	yes	50000		yes
		1414698457	155	62.85	0	0	yes	yes	50000		yes
1414695941	1414695978	1414695998	155	62.85	0	0	yes	yes	50000		yes
		1414696298	155	62.85	0	0	yes	yes	50000		yes
		1414696532	155	62.85	0	0	yes	yes	50000		yes
		1414696725	155	62.85	0	0	yes	yes	50000		yes
		1414696935	155	62.85	0	0	yes	yes	50000		yes
		1414697669	155	62.85	0	0	yes	yes	50000		yes
1414697955	1414697973	1414697994	155	62.85	0	0	yes	yes	50000		yes
		1414698256	155	62.85	0	0	yes	yes	50000
		1414698431	155	62.85	0	0	yes	yes	50000
		1414698619	155	62.85	0	0	yes	yes	50000
		1414698883	155	62.85	0	0	yes	yes	50000
1414703107	1414703138	1414703163	15	62.85	0	0	yes	yes	50000
1414704885	1414704904	1414704925	15	62.85	0	0	yes	yes	50000
		1414705164	15	62.85	0	0	yes	yes	50000
		1414705343	15	62.85	0	0	yes	yes	50000
		1414705576	15	62.85	0	0	yes	yes	50000
		1414706239	15	62.85	0	0	yes	yes	50000
1414706814	1414706847	1414706867	15	62.85	0	0	yes	yes	50000
		1414707159	15	62.85	0	0	yes	yes	50000
		1414707413	15	62.85	0	0	yes	yes	50000
		1414707565	15	62.85	0	0	yes	yes	50000
		1414707787	15	62.85	0	0	yes	yes	50000
		1414708145	15	62.85	0	0	yes	yes	50000
		1414708411	15	62.85	0	0	yes	yes	50000
		1414708577	15	62.85	0	0	yes	yes	50000
1414708774	1414708791	1414708822	15	62.85	0	0	yes	yes	50000
		1414708996	15	62.85	0	0	yes	yes	50000
		1414709206	15	62.85	0	0	yes	yes	50000
		1414709443	15	62.85	0	0	yes	yes	50000
		1414709606	15	62.85	0	0	yes	yes	50000
		1414709798	15	62.85	0	0	yes	yes	50000
1414712175	1414712193	1414712217	55	62.85	0	0	yes	yes	500000
1414714519	1414714552	1414714585	55	62.85	0	0	yes	yes	500000
		1414715402	55	62.85	0	0	yes	yes	500000
		1414716388	55	62.85	0	0	yes	yes	500000
1414718259	1414718296	1414718324	95	62.85	0	0	yes	yes	500000
		1414719213	95	62.85	0	0	yes	yes	500000
1414720058	1414720077	1414720094	95	62.85	0	0	yes	yes	500000
		1414721136	95	62.85	0	0	yes	yes	500000
1414722004	1414722041	1414722072	95	62.85	0	0	yes	yes	107338	good, just stop cause we want to access
1414722994	1414723030	1414723065	135	62.85	0	0	yes	yes	250000
		1414724002	135	62.85	0	0	yes	yes	250000
1414724848	1414724864	1414724887	135	62.85	0	0	yes	yes	250000
1414726161	1414726197	1414726228	135	62.85	0	0	yes	yes	250000
		1414727066	135	62.85	0	0	yes	yes	103862
1414728088	1414728123	1414728146	175	62.85	0	0	yes	yes	250000
		1414729077	175	62.85	0	0	yes	yes	250000
1414730014	1414730050	1414730074	175	62.85	0	0	yes	yes	250000
		1414730962	175	62.85	0	0	yes	yes	250000
1414739870	1414739915	1414739940	1	62.85	0	0	yes	yes	250000
		1414740963	1	62.85	0	0	yes	yes	250000
1414744438	1414744466	1414744493	1	62.85	0	0	yes	yes	250000	beam covers the whole mat
		1414745791	1	62.85	0	0	yes	yes	250000
1414749134	1414749162	1414749387	75	62.85	0	0	yes	yes	163076	beam unstable start again
1414751671	1414751694	1414751718	75	62.85	0	0	yes	yes	250000
		1414752950	75	62.85	0	0	yes	yes	250000
1414754060	1414754088	1414754139	75	62.85	0	0	yes	yes	61968	unstable beam
		1414754695	75	62.85	0	0	yes	yes	250000
1414758116	1414758143	1414758172	115	62.85	0	0	yes	yes	250000	unstable beam
		1414759208	115	62.85	0	0	yes	yes	250000
1414760304	1414760332	1414760362	115	62.85	0	0	yes	yes	250000
		1414761425	115	62.85	0	0	yes	yes	134650	No beam for 30 minutes
5 layer module at 30deg , changed SiPM to new generation at 6 Layer Module
1414766732	1414766759	1414766875	1	62.85	30	0	yes	yes	250000		yes
		1414767946	1	62.85	30	0	yes	yes	250000	CCC playing around with beam (moved beam)	yes
1414769012	1414769026	1414769045	1	62.85	30	0	yes	yes	250000		yes
		1414770070	1	62.85	30	0	yes	yes	250000		yes
1414771118	1414771138	1414771158	1	62.85	30	0	yes	yes	162132	30 minutes timeout	yes
1414773007	1414773026	1414773042	1	62.85	30	0	yes	yes	150964	stopped early to make access	yes
1414775339	1414775351	1414775407	1	62.85	20	0	yes	yes	250000		yes
		1414776480	1	62.85	20	0	yes	yes	250000		yes
1414777568	1414777584	1414777608	1	62.85	20	0	yes	yes	250000		yes
		1414778664	1	62.85	20	0	yes	yes	250000		yes
1414779710	1414779729	1414779743	1	62.85	20	0	yes	yes	250000		yes
		1414780895	1	62.85	20	0	yes	yes	44802		yes
1414782493	1414782510	1414782525	1	62.85	10	0	yes	yes	250000		yes
		1414783569	1	62.85	10	0	yes	yes	250000		yes
1414784480	1414784498	1414784534	1	62.85	10	0	yes	yes	250000		yes
		1414785343	1	62.85	10	0	yes	yes	250000		yes
1414787163	1414787181	1414787204	1	63.85	0	0	yes	yes	219324	lost beam for a short time	yes
		1414788125	1	63.85	0	0	yes	yes	248470	lost beam, no beam from PS due to beam losses , decided to go for 0.5M events per datapoint	yes
1414789940	1414789956	1414789971	1	64.35	0	0	yes	yes	250000		yes
		1414790840	1	64.35	0	0	yes	yes	250000		yes
1414792653	1414792670	1414792690	1	63.35	0	0	yes	yes	250000		yes
		1414793734	1	63.35	0	0	yes	yes	250000		yes
1414795280	1414795298	1414795594	1	62.35	0	0	yes	yes	250000		yes
		1414796403	1	62.35	0	0	yes	yes	250000		yes
1414797818	1414797836	1414798069	1	64.85	0	0	yes	yes	250000		yes
		1414798975	1	64.85	0	0	yes	yes	250000		yes
1414800823	1414800842	1414800864	1	62.85	0	0	yes	yes	250000		yes
		1414801791	1	62.85	0	0	yes	yes	250000	After this Run: Realigned SiPMs on 6-layer module --- fail, light yield went down	yes
1414805430	1414805450	1414805473	1	62.85	0	0	yes	yes	250000		yes
		1414806321	1	62.85	0	0	yes	yes	128616	After this Run: Another realignment of the SiPMs on the 6 layer module ---moderate success light yield increased to slightly above original value	yes
1414808585	1414808617	1414808643	1	62.85	0	0	yes	yes	2532	Beam not fully On	yes
		1414808795	1	62.85	0	0	yes	yes	250000		yes
		1414809621	1	62.85	0	0	yes	yes	250000		yes
1414811571	1414811588	1414811846	1	62.85	0	0	yes	no (black mat foil)	250000		yes
		1414812664	1	62.85	0	0	yes	no (black mat foil)	250000		yes
1414814398	1414814416	1414814494	195	62.85	0	0	yes	no (black mat foil)	250000		yes
		1414815433	195	62.85	0	0	yes	no (black mat foil)	250000		yes
1414816886	1414816915	1414817249	95	62.85	0	0	yes	no (black mat foil)	250000		yes
		1414818159	95	62.85	0	0	yes	no (black mat foil)	250000		yes
1414819527	1414819545	1414819736	35	62.85	0	0	yes	no (black mat foil)	476	beam nit fully on	yes
		1414819817	35	62.85	0	0	yes	no (black mat foil)	250000		yes
		1414820635	35	62.85	0	0	yes	no (black mat foil)	250000		yes
1414822282	1414822301	1414822488	155	62.85	0	0	yes	no (black mat foil)	250000		yes
		1414823343	155	62.85	0	0	yes	no (black mat foil)	250000		yes
1414826618	1414826636	1414826652	-5	62.85	0	0	no	no (black mat foil)	143604		yes
1414826618	1414826636	1414827636	-5	62.85	0	0	no	no (black mat foil)	250000		yes
1414831714	1414831730	1414831748	195	62.85	0	0	no	no (black mat foil)	250000	unstable NA beam for 30min msg from CCC	yes
1414831714	1414831730	1414832657	195	62.85	0	0	no	no (black mat foil)	250000		yes
1414844070	1414844088	1414844106	115	62.85	0	0	no	no (black mat foil)	250000		yes
1414844070	1414844088	1414845095	115	62.85	0	0	no	no (black mat foil)	245356	lost beam at the end	yes
1414849254	1414849277	1414849301	55	62.85	0	0	no	no (black mat foil)	250000		yes
1414849254	1414849277	1414850264	55	62.85	0	0	no	no (black mat foil)	250000		yes
1414854507	1414854529	1414854553	155	62.85	0	0	no	no (black mat foil)	250000		yes
1414854507	1414854529	1414855529	155	62.85	0	0	no	no (black mat foil)	250000		yes
1414857414	1414857443	1414857466	175	62.85	0	0	no	no (black mat foil)	250000		yes
1414857414	1414857443	1414859212	175	62.85	0	0	no	no (black mat foil)	250000		yes
1414863008	1414863042	1414863065	5l: 229/ 6l: 189	62.85	0	0	no	no (black mat foil)	250000		yes
1414863008	1414863042	1414864263	5l: 229/ 6l: 189	62.85	0	0	no	no (black mat foil)	250000		yes
1414863008	1414863042	1414865171	5l: 229/ 6l: 189	62.85	0	0	no	no (black mat foil)	250000		yes
1414866138	1414866175	1414866226	5l: 229/ 6l: 189	62.85	0	0	no	no (black mat foil)	250000		yes
1414869289	1414869322	1414869345	5l: 224/ 6l: 184	62.85	0	0	no	no (black mat foil)	250000		yes
1414871434	1414871448	1414871466	5l: 224/ 6l: 184	62.85	0	0	no	no (black mat foil)	250000		yes
1414877874	1414877891	1414877927	5l: 219/ 6l: 179	62.85	0	0	no	no (black mat foil)	250000
1414877874	1414877891	1414879021	5l: 219/ 6l: 179	62.85	0	0	no	no (black mat foil)	250000
1414880915	1414880936	1414881072	5l: 214/ 6l: 174	62.85	0	0	no	no (black mat foil)	250000
1414880915	1414880936	1414881871	5l: 214/ 6l: 174	62.85	0	0	no	no (black mat foil)	229316	no beam for a couple of minutes for unknown reason
1414883136	1414883150	1414883164	5l: 214/ 6l: 174	62.85	0	0	no	no (black mat foil)	50322
1414883942	1414883961	1414883983	5l: 209/ 6l: 169	62.85	0	0	no	no (black mat foil)	250000
1414883942	1414883961	1414885215	5l: 209/ 6l: 169	62.85	0	0	no	no (black mat foil)	250000
1414886766	1414886783	1414886807	5l: 204/ 6l: 164	62.85	0	0	no	no (black mat foil)	250000
1414886766	1414886783	1414887669	5l: 204/ 6l: 164	62.85	0	0	no	no (black mat foil)	250000
1414889016	1414889035	1414889064	5l: 199/ 6l: 159	62.85	0	0	no	no (black mat foil)	250000
1414889016	1414889035	1414890056	5l: 199/ 6l: 159	62.85	0	0	no	no (black mat foil)	250000
1414892423	1414892453	1414892478	15	62.85	0	0	no	no (black mat foil)	250000
1414892423	1414892453	1414893478	15	62.85	0	0	no	no (black mat foil)	250000
1414894890	1414894904	1414895047	35	62.85	0	0	no	no (black mat foil)	250000
1414894890	1414894904	1414896014	35	62.85	0	0	no	no (black mat foil)	250000
1414897463	1414897494	1414897523	75	62.85	0	0	no	no (black mat foil)	250000
1414897463	1414897494	1414898564	75	62.85	0	0	no	no (black mat foil)	250000
1414899923	1414899942	1414899967	95	62.85	0	0	no	no (black mat foil)	250000
1414899923	1414899942	1414901056	95	62.85	0	0	no	no (black mat foil)	250000
1414902478	1414902497	1414902520	135	62.85	0	0	no	no (black mat foil)	250000
1414904767	1414904784	1414904798	135	62.85	0	0	no	no (black mat foil)	250000
1414904767	1414904784	1414905744	135	62.85	0	0	no	no (black mat foil)	250000

1414916923	1414916940	1414916960	1	62.85	0	0	no	no (black mat foil)	250000	added Aachen grease to both 6- and 5-layer modules. Moved to 1cm.
1414916923	1414916940	1414917803	1	62.85	0	0	no	no (black mat foil)	250000
1414920822	1414920840	1414920858	200	62.85	0	0	no	no (black mat foil)	250000
1414920822	1414920840	1414921676	200	62.85	0	0	no	no (black mat foil)	250000

					37315902

## Sheet2
			V	Layer5	Layer6	ClustSize Layer5	ClusterSize Layer6
			[V]	<Q>	<Q>	size	size
			64.35	24.3	16.17	2.949	3.279
			63.35	15.76	15.41	2.655	3.027
			62.35	11.44	12.41	2.42	2.81
			64.85	34.77	22.77	3.186	3.449
			62.85	14.21	13.86	2.538	3
			63.85	18.01	17.23	2.779	3.13
						V vs Cluster size
V vs. Collected Charge